**УТВЕРЖДАЮ**

**начальник Управления образования**

**администрации Белгородского района Белгородской области**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М. Д. Малышева**

**29 октября 2015 г.**

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ**

**объектов социальной инфраструктуры**

№63

**МДОУ «Детский сад комбинированного вида №20 п. Разумное**

**Белгородского района Белгородской области»**

**УТВЕРЖДАЮ**

**начальник Управления образования**

**администрации Белгородского района Белгородской области**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М. Д. Малышева**

**29 октября 2015 г.**

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ**

**объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)**

**№63**

**1. Общие сведения об объекте**

1.1. Наименование (вид) объекта – **муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 20 п. Разумное Белгородского района Белгородской области»**

1.2. Адрес объекта - **индекс 308510,** **Белгородская область, Белгородский район, поселок Разумное, улица Филиппова, дом 2.**

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажа, 1134,9 кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет) - да;

1.4. Год постройки здания – **1981г.** , последнего капитального ремонта – **не проводился**

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: **текущего – планируется капитального – планируется .**

**Сведения об организации, расположенной на объекте**

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) – **муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 20 п. Разумное Белгородского района Белгородской области»**; краткое наименование – **МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 20 п. Разумное»**

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) **индекс 308510,** **Белгородская область, Белгородский район, поселок Разумное, улица Филиппова, дом 2.**

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) – **оперативное управление.**

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)- **государственная**

1.10. Территориальная принадлежность (*федеральная, региональная, муниципальная*) **- муниципальная**

1.11. Вышестоящая организация (*наименовани*е) **Управление образования администрации Белгородского района**

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты - **индекс 308519**, **Белгородская область, п. Северный, улица Олимпийская, дом 8Б**

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

*(по обслуживанию населения)*

2.1. Сфера деятельности (*здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)* - **образование**

2.2. Виды оказываемых услуг – **дошкольное образование**

2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) – **на объекте**

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) – **дети**

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: *инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития-* **нет**

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день) - **140** , вместимость -**140**, пропускная способность - **140**

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) - **да**

**3. Состояние доступности объекта**

**3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом**

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) **– в данной местности пассажирского транспорта нет,**

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - **нет**

**3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта **200 м**

3.2.2. время движения (пешком) **3 мин**

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*) **– да**

3.2.4. Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет –* **нерегулируемые**

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет –* **нет**

3.2.6. Перепады высоты на пути: *есть, нет* – **нет**

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет* – **нет**

**3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №№  п/п | **Категория инвалидов**  (вид нарушения) | **Вариант организации доступности объекта**  (формы обслуживания)\* |
| 1. | **Все категории инвалидов и маломобильных групп населения** |  |
|  | *в том числе инвалиды:* |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ВНД |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| 4 | с нарушениями зрения | ДУ |
| 5 | с нарушениями слуха | ДУ |
| 6 | с нарушениями умственного развития | ДУ |

\* - указывается один из вариантов: **«А», «Б», «ДУ», «ВНД»**

**3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | **Основные структурно-функциональные зоны** | **Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов\*\*** |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДУ |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДУ |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДУ |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДУ |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДУ |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ВНД |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДУ |

**\*\*** Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** – временно недоступно

**3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ**: **доступно условно**

**4. Управленческое решение**

**4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №№  п \п | **Основные структурно-функциональные зоны объекта** | **Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)\*** |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | нуждается (капитальный) |
| 2 | Вход (входы) в здание | нуждается (капитальный) |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | нуждается (текущий) |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | нуждается (текущий) |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | нуждается (текущий) |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | нуждается (текущий) |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | нуждается (текущий) |
| 8 | **Все зоны и участки** | нуждается (текущий) |

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ – в рамках исполнения **постановления Правительства Белгородской области от 16.12.2013 № 523-пп «Об утверждении государственной программы Белгородской области «Социальная поддержка граждан в Белгородской области на 2014-2020 годы».**

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации - **основные структурно-функциональных зоны объекта** **доступны полностью всем категориям инвалидов**

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) – **доступно полностью всем**

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется *(нужное подчеркнуть):*

Согласование \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), прилагается

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ нет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ (**дата) –**

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_zhit-vmeste.ru\_\_\_*www.ds20uobr.ru

**5. Особые отметки**

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от 29 октября 2015 г.,

2. Акта обследования объекта: № акта 1 от 29 октября 2015 г.

3. Решения Комиссии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г.

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДАЮ  заведующий МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 20  п. Разумное»  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_** Решетникова С.М.  29 октября 2015 г**.** |

**АНКЕТА**

**(информация об объекте социальной инфраструктуры)**

**К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**

**№ 63**

**1. Общие сведения об объекте**

1.1. Наименование (вид) объекта – **муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 20 п. Разумное Белгородского района Белгородской области»**

1.2. Адрес объекта - **индекс 308510,** **Белгородская область, Белгородский район, поселок Разумное, улица Филиппова, дом 2.**

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажа, 1134,9 кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет) - да;

1.4. Год постройки здания – **1981г.** , последнего капитального ремонта – **не проводился**

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего –планируется, капитального –планируется .*

**Сведения об организации, расположенной на объекте**

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) – **муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 20 п. Разумное Белгородского района Белгородской области»**; краткое наименование – **МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 20 п. Разумное»**

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) **индекс 308510,** **Белгородская область, Белгородский район, поселок Разумное, улица Филиппова, дом 2.**

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) – **оперативное управление**

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)- **государственная**

1.10. Территориальная принадлежность (*федеральная, региональная, муниципальная*) - **муниципальная**

1.11. Вышестоящая организация (*наименовани*е) **Управление образования администрации Белгородского района**

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты - **индекс 308519**, **Белгородская область, п. Северный, улица Олимпийская, дом 8Б**

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

2.1 Сфера деятельности (*здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)* - **образование**

2.2 Виды оказываемых услуг – **дошкольное образование**

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) – **на объекте**

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) – **дети**

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: *инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития-* **да**

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день) - **140** , вместимость -**140**, пропускная способность -**140**

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) - **да**

**3. Состояние доступности объекта социальной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)**

**3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом**

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) **– в данной местности пассажирского транспорта нет**

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - **нет**

**3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта **200 м**

3.2.2 время движения (пешком) **3 мин**

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*) **- да**

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет -* **нерегулируемые**

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет -* **нет**

3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть, нет* – **есть**

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет* - **нет**

**3.3 Вариант организации доступности ОСИ** (формы обслуживания)\* с учетом СП 35-101-2001.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №№  п/п | **Категория инвалидов**  (вид нарушения) | **Вариант организации доступности объекта**  (формы обслуживания)\* |
| 1. | **Все категории инвалидов и маломобильных групп населения** |  |
|  | *в том числе инвалиды:* |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ВДН |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| 4 | с нарушениями зрения | ДУ |
| 5 | с нарушениями слуха | ДУ |
| 6 | с нарушениями умственного развития | ДУ |

\* - указывается один из вариантов: **«А», «Б», «ДУ», «ВНД»**

**4. Управленческое решение** (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

**4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №№  п \п | **Основные структурно-функциональные зоны объекта** | **Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)\*** |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ремонт (капитальный) |
| 2 | Вход (входы) в здание | ремонт (капитальный) |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | нуждается (текущий) |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | нуждается (текущий) |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | нуждается (текущий) |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | нуждается (текущий) |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | нуждается (текущий) |
| 8 | **Все зоны и участки** | нуждается (текущий) |

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** Решетникова С.М., заведующий МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 20 п. Разумное», 308510, Белгородская область, Белгородский район, п. Разумное, ул. Филиппова, д.2, тел. (4722)59-38-32.

*(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)*

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДАЮ  начальник Управления образования администрации Белгородского района Белгородской области  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М. Д. Малышева 29 октября 2015 г. |

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ**

**объекта социальной инфраструктуры**

**К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**

**№ 63**

|  |  |
| --- | --- |
| **Белгородский район**  **Белгородской области**  Наименование территориального  образования субъекта РФ | **29 октября 2015 г**. |

**1. Общие сведения об объекте**

1.1. Наименование (вид) объекта – **муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 20 п. Разумное Белгородского района Белгородской области»**

1.2. Адрес объекта - **индекс 308510,** **Белгородская область, Белгородский район, поселок Разумное, улица Филиппова, дом 2.**

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажное, **1134,9 кв.м**

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет) - **да**;

1.4. Год постройки здания – **1981г.** , последнего капитального ремонта – **не проводился**

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего –планируется, капитального –*  **планируется** *.*

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) – **муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 20 п. Разумное Белгородского района Белгородской области»**; краткое наименование – **МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 20 п. Разумное»**

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) **индекс 308510,** **Белгородская область, Белгородский район, поселок Разумное, улица Филиппова, дом 2.**

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

Дополнительная информация

Сфера деятельности – **образование**

Виды оказываемых услуг – **дошкольное образование**

**3. Состояние доступности объекта**

**3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом** (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) – **маршрутные такси N103, 129, остановка ФОК «Парус».**

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – **нет.**

**3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта **200 м**

3.2.2 время движения (пешком)  **3 мин**

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*) **- нет**

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет -* **нерегулируемые**

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет -* **нет**

3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть, нет* – **есть**

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет* - **нет**

**3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №№  п/п | **Категория инвалидов**  (вид нарушения) | **Вариант организации доступности объекта**  (формы обслуживания)\* |
| 1. | **Все категории инвалидов и маломобильных групп населения** |  |
|  | *в том числе инвалиды:* |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ВНД |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| 4 | с нарушениями зрения | ДУ |
| 5 | с нарушениями слуха | ДУ |
| 6 | с нарушениями умственного развития | ДУ |

\* - указывается один из вариантов: **«А», «Б», «ДУ», «ВНД»**

**3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №№  п/п | **Основные структурно-функциональные зоны** | **Состояние доступности,**  **в том числе для основных категорий инвалидов\*\*** | **Приложение** | |
| № на плане | № фото |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДУ |  | 1 |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДУ |  | 2,3 |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДУ |  | 4,5 |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДУ |  | 6 |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДУ |  | 7 |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДУ |  | 8 |
| 7 | Пути движения  к объекту (от остановки транспорта) | ДУ |  | 9,10 |

**\*\*** Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ**: **доступно условно**

**4. Управленческое решение** (проект)

**4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №№  п \п | **Основные структурно-функциональные зоны объекта** | **Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)\*** |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | нуждается (капитальный) |
| 2 | Вход (входы) в здание | нуждается (капитальный) |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | нуждается (текущий) |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | не нуждается |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | нуждается (текущий) |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | нуждается (текущий) |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | нуждается (текущий) |
| 8 | **Все зоны и участки** | нуждается |

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ – в рамках исполнения **постановления Правительства Белгородской области от 16.12.2013 № 523-пп «Об утверждении государственной программы Белгородской области «Социальная поддержка граждан в Белгородской области на 2014-2020 годы».**

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации - **основные структурно-функциональных зоны объекта** **доступны полностью всем категориям инвалидов**

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) – **доступно полностью всем**

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется *(нужное подчеркнуть):*

4.4.1. согласование на Комиссии :\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)*

**4.4.2. согласование работ с надзорными органами (*в сфере проектирования и строительства,*** *архитектуры, охраны памятников, другое - указать)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4.4.3. техническая экспертиза; **разработка проектно-сметной документации;**

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

4.4.6. другое - **требуется дополнительное финансирование на проведение текущего ремонта**

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), прилагается **- нет**

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ

*www.ds20uobr.ru* zhit-vmeste.ru

*(наименование сайта, портала)*

**5. Особые отметки**

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ л.

2. Входа (входов) в здание на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ л.

3. Путей движения в здании на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ л.

4. Зоны целевого назначения объекта на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ л.

5. Санитарно-гигиенических помещений на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ л.

6. Системы информации (и связи) на объекте на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ л.

Результаты фотофиксации на объекте – **на 10 л.**

Поэтажные планы, паспорт БТИ - **на 9 л.**

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Руководитель

рабочей группы:

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(Подпись)

Члены рабочей группы:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Подпись)

В том числе:

представители общественных

организаций инвалидов

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

представители организации,

расположенной на объекте

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Управленческое решение согласовано «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г. (протокол №\_\_\_\_\_)

Комиссией \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение 1

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1

от 29 октября 2015 г.

**I. Результаты обследования:**

**1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**

**МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 20 п. Разумное»**

**Белгородская область, Белгородский район,**

**п. Разумное, ул. Филиппова,2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения  и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
| есть/ нет | № на  плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 1.1 | Вход (входы) на территорию | есть |  | 9, 10 | - отсутствует информация об ОСИ; | все | установить информацию на входе об ОСИ | Орг, ТР,  ТСР |
| 1.2 | Путь (пути) движения на территории | есть |  | 1,  11 | - неровная поверхность;  - отсутствует обозначение направлений движения ко входам для МГН;  - отсутствует освещение;  - отсутствуют оборудованные места отдыха для МГН; | все | - ремонт поверхности покрытия к главному входу с нанесением цветовой и тактильной маркировки;  - рганизовать освещение;  - оборудовать места отдыха для МГН | Орг, ТР,  ТСР |
| 1.3 | Лестница (наружная) | нет |  | - | - | - | - | - |
| 1.4 | Пандус (наружный) | нет |  | - | пандус отсутствует | (к) | установить пандус | Орг, ТР,  ТСР |
| 1.5 | Автостоянка и парковка | нет |  | - | - | - | - | - |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  |  |  |

**II. Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  структурно-функциональной зоны | Состояние доступности\*  (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации  по адаптации  (вид работы)\*\*  к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| Территория, прилегающая к зданию | ДУ |  | 1 | нуждается (капитальный) |

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение 2

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1

от 29 октября 2015 г.

**I. Результаты обследования:**

**2. Входа (входов) в здание**

**МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 20 п. Разумное»**

**Белгородская область, Белгородский район, п. Разумное,**

**ул. Филиппова,2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения  и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
| есть/ нет | № на  плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида  (категория) | Содержание | Виды работ |
| 2.1 | Лестница (наружная) | нет |  | - | - | - | - | - |
| 2.2 | Пандус (наружный) | нет |  | - | пандус отсутствует | (к) | установить пандус | Орг, ТР,  ТСР |
| 2.3 | Входная площадка (перед дверью) | есть |  | 2,3 | -отсутствует водоотвод,  - порог на входе – 10 см | все | оборудовать водоотвод с установкой водосборной решетки заподлицо;  - установка кнопки вызова персонала (переговорного устройства) с закреплением ответственного сотрудника за встречу и сопровождение МГН | Орг, ТР,  ТСР |
| 2.4 | Дверь (входная) | есть |  | 2,3 | -нормативная дверная ручка, доводчик функционирует |  |  |  |
| 2.5 | Тамбур | есть |  | 13 |  |  |  |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  | - отсутствует системная информация на входе | все | - организовать систему информации с цветовым и тактильным обозначением препятствий | Орг, ТР,  ТСР |

**II. Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  структурно-функциональной зоны | Состояние доступности\*  (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации  по адаптации  (вид работы)\*\*  к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| Вход в здание | ДУ |  | 2,3 | нуждается (капитальный) |

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение 3

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1

от 29 октября 2015 г.

**I. Результаты обследования:**

**3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)**

**МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 20 п. Разумное»**

**Белгородская область, Белгородский район, п. Разумное,**

**ул. Филиппова, д.2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения  и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
| есть/ нет | № на  плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 3.1 | Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон) | есть |  | 4,5 | - не продуман рациональный маршрут МГН к зоне целевого назначения и санитарно-гигиеническим помещениям;  - наличие функциональных препятствий (двери, открывающиеся наружу);  - отсутствие комплексной информации о пути и направлении движения со схемой расположения и функциональным назначением помещений;  - отсутствие горизонтальных поручней вдоль стен;  - отсутствие гардероба, колясочной | все | - продумать и обозначить на схемах наиболее оптимальные пути движения к зоне целевого назначения и санитарно-гигиеническим помещениям, обеспечив их комплексной информацией (цветовые и тактильные направляющие);  - установить поручни вдоль стен на путях движения МГН;  - выделить и оборудовать помещения под гардероб и колясочную | Орг, ТР,  ТСР |
| 3.2 | Лестница (внутри здания) | есть |  | 14,  15 | - отсутствие второго поручня, не обеспечена непрерывность имеющихся поручней;  - лестницы не дублируются пандусами или подъёмными устройствами | к, о, с | - установить нормативные поручни на высоте 0,9 м с двух сторон и горизонтальным завершением на 0,3 м;  - для преодоления вертикальных препятствий требуется приобретения ТСР (лестницехода) | Орг, ТР,  ТСР |
| 3.3 | Пандус (внутри здания) | нет |  | нет | - | - | - | - |
| 3.4 | Лифт пассажирский (или подъемник) | нет |  | нет | - | - | - | - |
| 3.5 | Дверь | есть |  | 13 | - ненормативное размещение информационных обозначений помещений |  | - установить информационные рельефные таблички к каждому помещению рядом с дверью на высоте от 1,4 до 1,75м со стороны дверной ручки | ТР, ТСР |
| 3.6 | Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) | есть |  | 4, 5, 14,  15 | - | - | - | не нуждается |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  |  |  |

**II. Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  структурно-функциональной зоны | Состояние доступности\*  (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации  по адаптации  (вид работы)\*\*  к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| Пути движения внутри здания | ДУ |  | 4,5, 14, 15 | нуждается (текущий) |

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\* указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение 4

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1

от 29 октября 2015 г.

**I. Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

**Вариант I – зона обслуживания инвалидов**

**МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 20 п. Разумное»**

**Белгородская область, Белгородский район, п. Разумное,**

**ул. Филиппова, д. 2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения  и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
| есть/ нет | № на  плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 4.1 | Кабинетная форма обслуживания | есть |  | 16 | - | - | - | не нуждается |
| 4.2 | Зальная форма обслуживания | есть |  | 6 | - в зале не выделены специальные места для инвалидов на креслах-колясках, инвалидов с нарушениями зрения и слуха; | к, о, с, г | - выделить в зале не менее 5% специально оборудованных мест с возможностью усиления звука и дублированием звуковой и визуальной информацией (организация сурдоперевода); | Орг, ТР,  ТСР |
| 4.3 | Прилавочная форма обслуживания | нет |  | нет | - | - | - | не нуждается |
| 4.4 | Форма обслуживания с перемещением по маршруту | нет |  | нет | - | - | - | не нуждается |
| 4.5 | Кабина индивидуального обслуживания | нет |  | нет | - | - | - | не нуждается |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  |  |  |

**II. Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  структурно-функциональной зоны | Состояние доступности\*  (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации  по адаптации  (вид работы)\*\*  к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| зона обслуживания инвалидов | ДУ |  | 6,16,17, | нуждается (текущий) |
|  |  |  |  |  |

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение 4(II)

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1

от 29 октября 2015 г.

**I. Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

**Вариант II – места приложения труда**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения  и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
| есть/ нет | № на  плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| Место приложения труда | нет |  |  |  |  |  | нет |

**II. Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  структурно-функциональной зоны | Состояние доступности\*  (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации  по адаптации  (вид работы)\*\*  к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| Место приложения труда |  |  | нет |  |

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение 4(III)

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ№ 1

от 29 октября 2015 г.

**I. Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

**Вариант III – жилые помещения**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения  и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
| есть/ нет | № на  плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| Жилые помещения | нет |  | нет |  |  |  | нет |

**II Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  структурно-функциональной зоны | Состояние доступности\*  (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации  по адаптации  (вид работы)\*\*  к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| Жилые помещения |  |  | нет | нет |

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение 5

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1

от 29 октября 2015 г.

**I. Результаты обследования:**

**5. Санитарно-гигиенических помещений**

**МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 20 п. Разумное»**

**Белгородская область, Белгородский район, п. Разумное,**

**ул. Филиппова, 2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения  и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
| есть/ нет | № на  плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 5.1 | Туалетная комната | есть |  | 18 | - нет. | - | - | - |
| 5.2 | Душевая/ ванная комната | нет |  | нет | - | - | - | не нуждается |
| 5.3 | Бытовая комната (гардеробная) | нет |  | нет | - | - | - | нет |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  |  |  |

**II. Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  структурно-функциональной зоны | Состояние доступности\*  (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации  по адаптации  (вид работы)\*\*  к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| Туалетная комната | ДУ |  | 7, 18 | нуждается (текущий) |

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение 6

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1

от 29 октября 2015 г.

**I. Результаты обследования:**

**6. Системы информации на объекте**

**МДОУ «Детский сад комбинированного вида №20 п. Разумное»**

**Белгородская область, Белгородский район, п. Разумное,**

**ул. Филиппова, 2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения  и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
| есть/ нет | № на  плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 6.1 | Визуальные средства | нет |  |  | Нарушение нормативных требований к размещению визуальной информации, отсутствие информации на ясном языке | все | Организовать размещение комплексной системы информации на всех зонах объекта | Орг, ТР,  ТСР |
| 6.2 | Акустические средства | есть |  | 8, 19 | Отсутствие акустической системы информирования и оповещения об опасности | все |
| 6.3 | Тактильные средства | нет |  | нет | Отсутствие дублирования информации тактильными средствами | с |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  | Нарушены требования непрерывности информации, своевременного ориентирования и однозначного опознания объектов и мест посещения | все |

**II. Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  структурно-функциональной зоны | Состояние доступности\*  (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | |  | Рекомендации  по адаптации  (вид работы)\*\*  к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |  |
| Системы информации на объекте | ВНД | - | 8,19 |  | Организационные мероприятия, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР |

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

  
**Фото 1**

**  
Фото 2**

****

**Фото 3**

**Фото 4**

****

**Фото 5**

****

**Фото 6**

****

**Фото 7**

****

**Фото 8**

****

**Фото 9**

****

**Фото 10**

****

**Фото 11**

****

**Фото 12**

****

**Фото 13**

****

**Фото 14**

****

**Фото 15**

****

**Фото 16**

****

**Фото 17**

****

**Фото 18**

****

**Фото 19**